ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ

ШКОЛА „МЛАДОСТ“

БУЦЕКОВА БР. 2

18220 АЛЕКСИНАЦ

Датум: 22.06.2020.

Број: 383/20

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за јавне набавке објављује

ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ

**Питање :**

1. Imajući u vidu da je kapacitet kotla 340 kW, da li je ispravan kapacitet traženog izmenjivača toplote od 230 kW?
2. Obzirom da se kotao montira u spoljašnjem prostoru, da li treba predvideti punjenje instalacije odgovarajućim termofluidom radi zaštite od smrzavanja?

**Одговор**

У вези постављених питања,измениће се предмер и предрачун и Измењена конкурсна документација ће се објавити на Порталу и сајту Дома .

Комисија за јавне набавке